2/04/2020

# Recupereren beschermingsschorten en -pakken

## Afspraak

Alle COVID-afdelingen (INW III, orthopedie, HK I, SP, IZ I, IZ II, Spoed, RX) houden de schorten en Tyvek pakken bij in een afgesloten gele bak met groen kaartje “SCHORTEN RECUP”. Zo weten de medewerkers die het afval ophalen dat deze bakken bijgehouden dienen te worden.

## Werkwijze ophalen + behandelen schorten

- Schorten recupereren in gele vaten met groen kaartje “SCHORTEN RECUP”

- Schorten stockeren op afgesproken plaatsen (zie bijlage)

- Schorten ophalen door centrale logistiek + plaatsen nieuwe gele vaten

  - 9u00 eerste run pakken ophalen

  - 14u00 tweede run pakken ophalen

- Schorten vervoeren naar technische dienst lokaal linker kant met groen papier “SCHORTEN RECUP”

#### Beschermingsmiddelen bij behandelen schorten:

#### Tyvec-pak

#### FFP3-masker

#### Gelaatsscherm

#### Handschoenen lange manchet

- Schorten buiten ophangen op kapstokken + sorteren tyvec (wit pak)/beschermingsschort

- Vervoeren op kapstokken naar container  – datum op container hangen (container heeft een lage luchtvochtigheid, +/- 25% en een temperatuur van +/- 40°c)

## Werkwijze container leegmaken

- Schorten dienen 72 uur in de container te blijven

- Na 72 uur dienen alle schorten naar container 4 gebracht te worden.

- In deze container zal het nocolyse toestel geplaatst worden om de schorten te desinfecteren.

- Instelling Nocospray: 350m². Handleiding gebruik toestel in bijlage.

- Aan de buitenkant van de container dient het tijdstip genoteerd te worden waarop de nocospray werd aangezet. Het toestel dient 2 uur in de container aanwezig te blijven. Gedurende de werking van het toestel mag de container niet geopend worden.

- Na 2 uur mogen alle schorten uit de container gehaald worden en naar Le Paige 2 gebracht worden.

- Daar zullen de schorten op een correcte manier geplooid worden en in dozen bewaard worden.

- De geplooide schorten worden naar het magazijn gebracht.

# Text boxes

SCHORTEN RECUP

SCHORTEN RECUP